## Slide 2
LIBRA
Inaugurado em 22 de março de 2023
(Dia Mundial da Água);
Investimento de mais de R$ 5 milhões.
Laboratório de Investigação Biológica e Rastreamento Ambiental

## Slide 3
Monitoramento em mais de 35 pontos ao longo do Sistema Guandu, desde a transposição até a saída da água tratada;
Mais de 30 mil análises realizadas por mês.

## Slide 4
Investimento em tecnologia de ponta: GC/MS e LC/MS
Informações, quase em tempo real, sobre qualquer variação na qualidade da água do rio;
Mais rapidez para acionar medidas de contingência em eventuais alterações dos padrões.
Vantagens:
Medem substâncias como geosmina, cianotoxinas e poluentes emergentes;
Análise em até meia hora.

## Slide 5
O laboratório monitora, com alta confiabilidade, as cianotoxinas, derivados da cloração e substâncias que causam gosto e odor (MIB e geosmina).
DIFERENCIAIS:
FRONTEIRA DA TECNOLOGIA

## Slide 6
Os integrantes passam por treinamentos e obedecem a um "regime" específico, que inclui:
estar em jejum, não usar perfumes fortes e não fumar, para evitar alterações na percepção de gosto e odor.
Profissionais do laboratório se alternam todos os dias para degustar a água tratada em painéis sensoriais;
Os painéis acontecem até três vezes ao dia (dependendo do período do ano);
Primeira equipe de “sommeliers de água" do Estado

## Slide 7
O Libra possui a Acreditação ISO 17025:2017 do Inmetro, reconhecida internacionalmente;
Primeiro laboratório da Cedae - e o primeiro em uma ETA no Rio de Janeiro - a obter esta certificação.
Primeira equipe de coleta certificada no âmbito da concessão no estado do Rio de Janeiro
Expansão do escopo em março de 2024
Reconhecimento

## Slide 8
O laboratório passa por revisões periódicas para atestar a confiabilidade do sistema de gestão.
SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

## Slide 9
Detecção rápida do composto contaminante (Tolueno)
EVENTO LARANJAL

## Slide 10
APOIO A ORGÃO EXTERNOS REGULADORES (INEA, ICMBIO, entre outros)
REFERÊNCIA